## Block 1
Block | OZ | Kurztext | Wichtungs- Faktor | Einheitspreis
1 | 3010060 | Mehrpreis 3 waagerechte Stufen | 2 | 2729.02
1 | 3020060 | Mehrpreis 3 waagerechte Stufen | 2 | 2813.42
1 | 3030060 | Mehrpreis 3 waagerechte Stufen | 2 | 2729.02
1 | 3040060 | Mehrpreis 3 waagerechte Stufen | 2 | 2813.42
1 | 3040060 | Mehrpreis 3 waagerechte Stufen | 2 | 2813.42
1 | 3040010 | Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm | 3 | 123924
1 | 5010090 | Handlauf mit lotrechten Halteelementen |  | 138.58
1 | 4030010 | Frequenzumrichter | 2 | 5772.8
1 | 4010010 | Stufenkette innenliegende Rollen | 2 | 4696.68
1 | 4010020 | Stufenkette aussenliegende Rollen | 2 | 14458.61
1 | 4020010 | Fernüberwachung MQTT | 2
1 | 4020020 | Fernüberwachung BAC Net IP | 2 | -1800
1 | 5010010 | Ölabscheider | 1 | 737.68
1 | 5010020 | Stufenbeschichtung für erhöhte Rutschfestigkeit | 2 | 102.43
1 | 5010030 | Stufenbeschichtung Kunststoffüberzug | 2 | 8.78
1 | 5010040 | Stufenbeschichtung mit Antigraffitti-Pulver | 2 | 28.63
1 | 5010050 | Stufen gelber Rand | 2 | 22.26
1 | 5010060 | zusätzliches Tragelement für Zugschalter | 1 | 103.03
1 | 5010070 | Krümmungsradius | 1 | 302.91
1 | 5010080 | Handlauf mit lotrechten Halteelementen | 1 | 2157.67
1 | 5010090 | Anti-Rutscheinrichtung | 2 | 138.58
1 | 5010100 | Abweiser aus Edelstahl bei Deckendurchbrüchen | 1 | 65.68
1 | 5010110 | Verstärkungsbleche | 2 | 263.9
1 | 5010120 | Verkehrslenkungsbügel | 1 | 99.71
1 | 5010130 | Tragkörperteilung | 6 | 893.12
1 | 5010140 | Anpassung Tragkörper plus minus 100 mm | 1 | 6149.77
1 | 5010150 | Anpassung Tragkörper plus minus 200 mm | 1 | 182.87
1 | 5010160 | Anpassung Tragkörper plus minus 300 mm | 2 | 368.59
1 | 5010170 | Zusätzliches Auflager der Fahrtreppe | 2 | 552.88
1 | 6010010 | Option Doppelantrieb | 1 | -24965
1 | 6010020 | Sondermaßnahmen im Bereich von Gleichstrombahnen | 2 | 141.77
1 | 6010030 | zusätzlicher Nothaltschalter | 1 | 89.31
1 | 6010040 | Anpassung Schaltschrankhöhe | 1 | 1729.18
1 | 6010050 | Anpassung Sockel Schaltschrank | 1 | 315.67
1 | 6010060 | Mehraufwand Entfernung Schaltschrank | 2 | 3544.13
1 | 6010070 | Fahrtrcihtungsanzeige LED-Band in Bodenabdeckung | 1 | 354.42
1 | 6010080 | UVC Handlaufdesinfektion | 1 | 36.15
1 | 7010010 | Außenverkleidung mit Stoßfugen senkrecht zur Lauflinie des Stufenbandes | 5
1 | 7010020 | Untersichtverkleidung | 2
1 | 7010030 | Trennwand zur festen Treppe | 2
1 | 7010040 | Abdeckprofile Spaltenabdeckung | 2
1 | 7010050 | Vorgezogene Balustrade pro Landestelle | 1
1 | 7010060 | Mehrpreis Glasbalustrade pro laufender Meter Förderhöhe einseitig | 2
1 | 7010070 | Mehrpreis Glasbalustrade absturzsichernd 1100 mm Höhe pro Meter Förderhöhe einseitig | 2
1 | 7010080 | Mehrpreis Vollwand Balustrade 1100 mm Höhe pro Meter Förderhöhe einseitig | 2
1 | 7010090 | Betriebsraum einschließlich Tür | 2
1 | 7010100 | Verkleidung Steuerschrank in Wandnische | 1

## Block 2
Block | OZ | Kurztext | Wichtungs- Faktor | Einheitspreis
2 | 3010010 | Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm | 1 | 123330
2 | 3010020 | Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm | 1 | 136957
2 | 3010030 | Grundpreis Förderhöhe >8000 - 10000 mm | 1 | 149394
2 | 3010040 | Grundpreis Förderhöhe >10000 - 12000 mm | 1 | 163690
2 | 3010050 | Grundpreis Förderhöhe >12000 - 18000 mm | 1 | 188890
2 | 3020010 | Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm | 1 | 126495
2 | 3020020 | Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm | 1 | 141639
2 | 3020030 | Grundpreis Förderhöhe >8000 - 10000 mm | 1 | 154454
2 | 3020040 | Grundpreis Förderhöhe >10000 - 12000 mm | 1 | 183689
2 | 3020050 | Grundpreis Förderhöhe >12000 - 18000 mm | 1 | 211941
2 | 3030010 | Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm | 1 | 120836
2 | 3030020 | Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm | 1 | 133638
2 | 3030030 | Grundpreis Förderhöhe >8000 - 10000 mm | 1 | 145115
2 | 3030040 | Grundpreis Förderhöhe >10000 - 12000 mm | 1 | 158360
2 | 3030050 | Grundpreis Förderhöhe >12000 - 18000 mm | 1 | 181519
2 | 3040010 | Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm | 1 | 123924
2 | 3040020 | Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm | 1 | 138218
2 | 3040030 | Grundpreis Förderhöhe >8000 - 10000 mm | 1 | 150042
2 | 3040040 | Grundpreis Förderhöhe >10000 - 12000 mm | 1 | 162454
2 | 3040050 | Grundpreis Förderhöhe >12000 - 18000 mm | 1 | 204462

## Block 3
Block | OZ | Kurztext | Wichtungs- Faktor | Einheitspreis
3 | 2010010 | Digitale Dokumentation | 1 | 150
3 | 2010020 | Betriebsrelevante Dokumentation | 1
3 | 2010030 | Zusätzliche Papierdokumentation | 1
3 | 1010010 | Verrechnungssatz für Monteure (auf Baustelle) | 1
3 | 1010020 | Monteure; Nacht-, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschlag | 1
3 | 1010030 | Verrechnungssatz für Meister (auf Baustelle | 1
3 | 1010040 | Meister; Nacht-, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschlag | 1
3 | 1010050 | Verrechnungssatz für Ingenieur (Bauüberwachung) | 1
3 | 1010060 | Ingenieur; Nacht-, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschlag | 1
3 | 1020010 | Rückbau vorhandener Anlage | 3 | 96
3 | 13010010 | Anteil Inspektion und Wartung | 1
3 | 13010020 | Anteil Gesetzliche Prüfungen | 1
3 | 13010030 | Anteil DGUV V3-Prüfung | 1
3 | 13010040 | Anteil Störungsbeseitigung & Entstörung | 1
3 | 13020010 | SVS Monteurstunde (7:00 -20:00 Uhr) | 1
3 | 13020020 | SVS Monteurstunde (22:00 - 7:00 Uhr) | 1
3 | 13020030 | SVS Monteurstunde (Sonn- und Feiertage) | 1
3 | 10010010 | Produktschulung Fahrtreppe | 1 | 1656

## Block 4
Block | OZ | Kurztext | Wichtungs- Faktor | Einheitspreis
4 | 8010010 | Rückbau des Bodenfliesen- bzw. Plattenbelages Austritte | 2 | 262.69
4 | 8010020 | Rückbau des Platten- bzw. Pflasterbelages Austritte | 1 | 131.35
4 | 8010030 | Abruch / Freistemmen Treppenauflager | 2 | 174.73
4 | 8010040 | Rückbau von Tränen- oder Riffelblechbelag | 1 | 47.6
4 | 8010050 | Rückbau Wandfliesen seitlich über der Fahrtreppe | 2 | 175.93
4 | 8010060 | Abbruch Betonsockel oder Mauerwerksvorsprüngen | 1 | 783.25
4 | 8010070 | Herstellen von Deckenöffnungen abgehängte Trockenbaudecke | 2 | 78.33
4 | 8010080 | Herstellen von Deckenöffnungen Panel-Unterhangdecke Stahlblech | 2 | 132.55
4 | 8010090 | Herstellen von Deckenöffnungen Gitterrostunterhangdecke | 2 | 255.46
4 | 8010100 | Erstellung Kernbohrung bis Größe 100 mm | 1 | 227.75
4 | 8010110 | Abbruch-/ Stemmarbeiten auf Nachweis | 1 | 69
4 | 8020010 | Erneuerung Bodenfliesen / Steinbelagsplatten | 2 | 202.44
4 | 8020020 | Pflasterarbeiten | 1 | 68.69
4 | 8020030 | Erneuerung Wandfliesen | 2 | 154.24
4 | 8020040 | Estricharbeiten | 2 | 57.84
4 | 8020050 | Maueraussparung verschließen Wandstärke bis 0,36 m | 1 | 118.09
4 | 8020060 | Maueraussparung verschließen Wandstärke bis 0,24 m | 1 | 103.63
4 | 8020070 | Maueraussparung verschließen Wandstärke bis 0,12 m | 1 | 93.99
4 | 8020080 | GK Unterdecke verschließen | 2 | 93.99
4 | 8020090 | Maurer- und Putzarbeiten auf Nachweis | 1 | 69
4 | 8020100 | Bautechnische Instandsetzung der Auflagerpunkte | 2
4 | 8030010 | Demontage und Wiedermontage vorhandener Geländer und Handläufe | 2 | 165.09
4 | 8030020 | Verkleidungsbleche Fachwerk untere Umkehrstation | 1 | 225.34
4 | 8030030 | Gitterrost für untere Fahrtreppenumkehrstation | 2 | 465.13
4 | 8030040 | Abdeckbleche | 2 | 286.79
4 | 8030050 | Schlosser- und Stahlbauarbeiten auf Nachweis. | 2 | 69
4 | 8040010 | Versiegelung Fußbodenoberfläche | 1 | 86.64
4 | 8040020 | Anstrich / Beschichtung von Wänden und Decken | 1 | 33.62
4 | 8040030 | Fugenabdichtung Silikon | 4 | 26.03
4 | 8040040 | Malerarbeiten auf Nachweis. | 1 | 69
4 | 8050010 | Anschluss Ölabscheiders | 1 | 542.25
4 | 8050020 | Sanitär- und Klempnerarbeiten auf Nachweis. | 1 | 69
4 | 8060010 | Reinigung Wand- und Bodenbereiche | 1 | 10.24
4 | 8060020 | Reinigungsarbeiten auf Nachweis. | 1 | 69
4 | 8070010 | Genehmigung einholen | 2 | 337.4
4 | 8070020 | PVC-Folienabdeckung der Standflächen | 2 | 37.36
4 | 8070030 | Tagesgerüst Gerüstgruppe 3 200 kg/m2 | 1 | 31.93
4 | 8070040 | Zusätzliche Gerüstvorhaltung Tagesgerüst | 1 | 3.74
4 | 8070050 | Raumgerüst Gerüstgruppe 3 200 kg/m2 | 1 | 1687
4 | 8070060 | Zusätzliche Gerüstvorhaltung Raumgerüst | 1 | 43.38
4 | 8070070 | Fahrgerüst Gerüstgruppe 3 200 kg/m2 | 1 | 1928
4 | 8070080 | Fahrgerüst Gerüstgruppe 4 300 kg/m2 | 2 | 2169
4 | 8070090 | Fassadengerüst Gerüstgruppe 4 300 kg/m2 | 1 | 33.5
4 | 8070100 | Zusätzliche Gerüstvorhaltung Fassadengerüst | 1 | 4.7
4 | 8070110 | Abplanen Arbeitsgerüstes | 1 | 38.56
4 | 8070120 | Mehraufwand zusätzliches Auf- und Abbauen Raumgerüst | 1 | 21.69
4 | 8070130 | Mehraufwand zusätzliches Auf- und Abbauen Fassaden- und Tagesgerüst | 1 | 31.57
4 | 8070140 | Mehraufwand Aufstellung Raumgerüst nachts | 1 | 602.5
4 | 8070150 | Mehraufwand Aufstellung Tagesgerüst oder Fassadengerüst nachts | 1 | 41.93
4 | 8070160 | Gerüstarbeiten auf Nachweis. | 3 | 69
4 | 8080010 | Brandschott als Kombi-Weichschott in Decken | 1 | 107.25
4 | 8080020 | Brandschott als Kombi-Weichschott in Wänden | 1 | 97.61
4 | 8080030 | Brandschott als einlagiger Weichschott in Decken | 1 | 106.04
4 | 8080040 | Brandschott als einlagiger Weichschott in Wänden | 1 | 101.22
4 | 8080050 | Brandschott als Mörtelschott in Decken | 1 | 103.63
4 | 8080060 | Brandschott als Mörtelschott in masiven Wänden | 1 | 95.2
4 | 8080070 | Brandschutzarbeiten auf Nachweis. | 1 | 69
4 | 8090010 | Elektrische Freischaltung der Altanlage | 1 | 819.4
4 | 8090020 | Baustromanschluss für Monateg der maschinetechnischen Anlagen | 1 | 698.9
4 | 8090030 | Demontage Kabel / Leitungen | 1 | 9.64
4 | 8090040 | Demontage Kabel / Leitungen | 1 | 4.82
4 | 8090050 | Demontage Bestandsverteilung UV S&S | 1 | 216.9
4 | 8090060 | Anschluss für Anlagen bis 5x 2,5 mm² | 1 | 11.81
4 | 8090070 | Anschluss für Anlagen bis 5x16 mm² | 1 | 23.86
4 | 8090080 | Anschluss für Anlagen bis 5x25 mm² | 1 | 29.88
4 | 8090090 | Anschluss für Anlagen bis 5x70 mm² | 1 | 42.18
4 | 8090100 | Abzweig- und Verbindungsdose 80/80 mm | 1 | 25.06
4 | 8090110 | Abzweig- und Verbindungsdose 100/100 mm | 1 | 30.73
4 | 8090120 | Kunststoffkabel NYY - J 3 x 1,5 mm² | 1 | 7.47
4 | 8090130 | Kunststoffkabel NYY - J 3 x 2,5 mm² | 1 | 9.4
4 | 8090140 | Kunststoffkabel NYY - J 3 x 4 mm² | 1 | 11.33
4 | 8090150 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 4 mm² | 1 | 13.01
4 | 8090160 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 6 mm² | 1 | 14.22
4 | 8090170 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 6 mm² | 1 | 14.22
4 | 8090180 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 10 mm² | 1 | 19.16
4 | 8090190 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 16 mm² | 1 | 22.77
4 | 8090200 | Kunststoffkabel NYY - J 5 x 25 mm² | 1 | 30
4 | 8090210 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 6 mm² | 1 | 14.22
4 | 8090220 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 10 mm² | 1 | 22.77
4 | 8090230 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 16 mm² | 1 | 25.18
4 | 8090240 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 25 mm² | 1 | 30
4 | 8090250 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 35 mm² | 1 | 39.16
4 | 8090260 | Kunststoffkabel NYY - O 4 x 50 mm² | 1 | 46.39
4 | 8090270 | Kunststoffkabel NYY - O 1 x 50 mm² | 1 | 17.83
4 | 8090280 | Kunststoffkabel NYY - O 1 x 70 mm² | 1 | 23.02
4 | 8090290 | Kunststoffkabel NYY - J 1 x 16 mm² | 1 | 14.7
4 | 8090300 | Kunststoffkabel NYY - J 1 x 25 mm² | 1 | 16.27
4 | 8090310 | Kunststoffkabel NYY - J 1 x 35 mm² | 1 | 17.91
4 | 8090320 | Kunststoffkabel NYY - J 1 x 50 mm² | 1 | 17.83
4 | 8090330 | Kunststoffkabel NYY - J 1 x 70 mm² | 1 | 23.02
4 | 8090340 | Erneuerung Potentialausgleichschiene | 1 | 361.5
4 | 8090350 | Bahnerdung Anschluss Fahrschiene / Gleis | 1 | 578.4
4 | 8090360 | Bahnerdung Anschluss Fahrtreppe | 1 | 168.7
4 | 8090370 | Korrosionsschutz für Erdungsleitungen | 1 | 67.48
4 | 8090380 | Vorhandenen Kabelschacht öffnen und schließen | 1 | 50.61
4 | 8090390 | Stahlpanzerrohr verzinkt, Nenngröße 32 | 1 | 19.04
4 | 8090400 | Stahlrohr schwere druckfeste Ausfürhung DN 50 | 1 | 31.09
4 | 8090410 | Leitungsführungskanal Stahlblech 40/60 | 1 | 41.21
4 | 8090420 | Leitungsführungskanal Stahlblech 60/60 | 1 | 44.46
4 | 8090430 | Leitungsführungskanal Stahlblech 60/100 | 1 | 47.31
4 | 8090440 | Leitungsführungskanal Stahlblech 60/150 | 1 | 50.37
4 | 8090450 | Leitungsführungskanal Stahlblech 60/200 | 1 | 54.9
4 | 8090460 | Unterflurkanal 30/250 | 1 | 93.81
4 | 8090470 | Unterflurkanal 40/250 | 1 | 105.86
4 | 8090480 | Kennzeichnung | 1 | 216.9
4 | 8090490 | Inbetriebnahme, Besichtigung und Erprobung | 1 | 337.4
4 | 8090500 | Elektroarbeiten auf Nachweis. | 1 | 69

## Block 5
Block | OZ | Kurztext | Wichtungs- Faktor | Einheitspreis
5 | 12010010 | Kammsegment | 1
5 | 12010020 | Kammplatte (ohne Anbauteile) | 1
5 | 12010030 | Abdeckplatte | 1
5 | 12010040 | Kammplattenschalter | 1
5 | 12010050 | Kammplattenbeleuchtung | 1
5 | 12020010 | Handlaufeinführung | 1
5 | 12020020 | Handlaufumlenkrad | 1
5 | 12020030 | Handlaufumführungsbogen | 1
5 | 12020040 | Handlaufantriebsrad | 1
5 | 12020050 | Handlauf mit Keil (ohne Montage) | 1
5 | 12020060 | Flachhandlauf (ohne Montage) | 1
5 | 12020070 | Handlaufeinführungsschalter | 1
5 | 12030010 | Stufe 1000 mm breit ohne Rollen | 1
5 | 12030020 | Stufe 1000 mm breit komplett mit Rollen | 1
5 | 12030030 | Stufe 800 mm breit | 1
5 | 12030040 | Stufe 800 mm breit komplett mit Rollen | 1
5 | 12030050 | Stufen- / Schlepprollen | 1
5 | 12030060 | Stufenbruchschalter | 1
5 | 12030070 | Stufenkette | 1
5 | 12030080 | Stufenkettenbruchschalter | 1
5 | 12030090 | Stufeneinweiser je FT Seite | 1
5 | 12030100 | Lichtschranke | 1
5 | 12030110 | Sockelbürsten | 1
5 | 12030120 | Fahrtrichtungsanzeige kpl. | 1
5 | 12030130 | Stufe 1000 mm breit (ohne Rollen) Standardkunststoffbeschichtung mit gelben Rand | 1
5 | 12030140 | Stufe 1000 mm breit (kpl. mit Rollen) Standardkunststoffbeschichtung mit gelben Rand | 1
5 | 12030150 | Stufe 800 mm breit (ohne Rollen) Standardkunststoffbeschichtung mit gelben Rand | 1
5 | 12030160 | Stufe 800 mm breit (kpl. mit Rollen) Standardkunststoffbeschichtung mit gelben Rand | 1
5 | 12030170 | Stufe 1000 mm breit (ohne Rollen) Antigraffittisbeschichtung | 1
5 | 12030180 | Stufe 1000 mm breit (kpl. mit Rollen) Antigraffittisbeschichtung | 1
5 | 12030190 | Stufe 800 mm breit (ohne Rollen) Antigraffittisbeschichtung | 1
5 | 12030200 | Stufe 800 mm breit (kpl. mit Rollen) Antigraffittisbeschichtung | 1
5 | 12030210 | Sockelbürste Endstück li/re | 1
5 | 12030220 | Radarsensor(en) je Zugang | 1
5 | 12030230 | Frequenzumrichter | 1
5 | 12030240 | Einzelne LS (Sender und Empfänger) der WBS | 1
5 | 12030250 | Komplette WBS (beidseitig) | 1
5 | 12040010 | Antriebsmotor | 1
5 | 12040020 | Getriebe | 1
5 | 12040030 | Bremsmagnet | 1
5 | 12040040 | Bremsbacke komplett | 1
5 | 12040050 | Initiator für Hauptantriebskette | 1
5 | 12040060 | Hauptantriebskette | 1